Приложение 12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории

Требования к устройству и содержанию помещений

Устройство, оборудование, содержание пищеблока образовательной организации должно соответствовать СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

- Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

  - Набор и площади помещений должны соответствовать мощности организаций и обеспечивать соблюдение санитарных правил и норм.

Для временного хранения готовых блюд до их реализации в организации общественного питания должны быть предусмотрены помещения, оборудованные холодильниками и стеллажами. (Схема пищеблока)

  - Технологическое оборудование размещается так, чтобы обеспечивать свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности.

Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами,

выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.

Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных помещений кондитерских цехов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

- Для внутренней отделки помещений используются материалы, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

В цехах для приготовления холодных блюд, в цехах и на участках по порционированию готовых блюд, упаковке и формированию наборов готовых блюд устанавливаются бактерицидные лампы, которые используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации(Приложение 12.1).

- В производственных цехах не допускается хранить бьющиеся предметы, зеркала, комнатные растения.

- Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости(Приложение 12.2).

В производственных цехах ежедневно  проводится  влажная  уборка  с

применением моющих и дезинфикционных средств.

Не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция(Приложения 12.3, и 12.4).

- При необходимости в установленном порядке проводится дезинсекция и дератизация помещений.(Приложение 12.5.) Не допускается проведение дезинсекционных или дератизационных работ непосредственно персоналом организации.

- Для предупреждения залета насекомых следует проводить засетчивание оконных и дверных проемов в помещениях пищеблока.

- Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, выделяется отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах, максимально приближенных к местам уборки.

По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для него месте.

- В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний уборка производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений проводится уборщицами, а уборка рабочих мест - работниками на рабочем месте.

Уборщицы должны быть обеспечены в достаточном количестве уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами.

- В организациях применяются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, которые используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально отведенных местах в таре изготовителя

- Не допускается проведение ремонтных работ при эксплуатации пищеблока организации.

Приложение 12.1

Журнал учета работы бактерицидной лампы Ежедневный учет работы ультрафиолетовой бактерицидной установки

| Дат | Условия | Объект | Вид | Режим | Время | Длительнос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | обеззаражива | обеззаражива | микрооргани | облучения |  |  | ть (для |  |
|  | ния (В | ния (Воздух или | зма (санитарно- | (непрерывный |  |  | повторно- |  |
|  |  |  |  |  | ВК | ВЫК |  |  |
|  | присутствии или | поверхность, или | показательный | или повторно- | Л | Л | кратковременн |  |
|  | отсутствии | то и другое) | или иной) | кратковременн |  |  | ого интервал |  |
|  | людей) |  |  | ый) |  |  | между |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сеансами |  |
|  |  |  |  |  |  |  | облучения) |  |

Приложение 12.2

Инструкция по проведению текущей уборки в пищеблоке.

  - Ежедневно в помещениях пищеблока производится:

- мытье полов;

- удаление пыли и паутины;

- протирание радиаторов;

- протирание подоконников.

Уборка осуществляется с применением моющих средств, предназначенных для этой цели в соответствии с инструкцией по применению.

  - В конце каждого рабочего дня бочки и металлические ведра для сбора отходов и мусора очищаются, промываются 2%-ным раствором кальцинированной соды, ополаскиваются и просушиваются. Для мытья следует использовать отдельный трап с бортиком, обложенным плиткой, душевой поддон или моечную ванну (в комнате для уборочного инвентаря, в тамбуре камеры пищевых отходов или другом специально выделенном месте).

  - Еженедельно производится:

- мытье стен;

- мытье осветительной аппаратуры;

- очистка стекол от пыли и копоти.

Уборка осуществляется с применением моющих средств, предназначенных для этой цели в соответствии с инструкцией по применению.

  - Уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими средствами, просушивается и убирается в специальный шкаф. В холодном цеху хранятся ведро, тряпка, швабра, таз для уборки с тряпкой, в горячем цеху – ведро, тряпка, швабра, таз для уборки с тряпкой.

  - Для уборки в пищеблоке используется темный халат, имеющий соответствующую маркировку.

Приложение 12.2.2

График генеральной уборки пищеблока

- Ежедневно: Смена полотенец и спец.одежды. Мытье полов 3 раза в день. Удаление пыли с поверхностей и технологического оборудования. Удаление паутины. Протирание подоконников.

- Еженедельно:

Понедельник: мытьё окон, панелей, оборудования в горячем цехе;

Вторник: окон, панелей, оборудования в холодном цехе;

Среда: мытье вентиляции;

Четверг: генеральная уборка моечной;

Пятница: мытье панелей, дверей в коридоре.

- Один раз в месяц :Генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Приложение 12.3

Инструкция по проведению генеральной уборки в пищеблоке.

- Надеть специальную одежду: халат, головной убор, перчатки, маску (респиратор).

- Отодвинуть установленные в помещении мебель и оборудование для обеспечения свободного доступа к панелям (стенам) и плинтусам.

- Открыть форточку, фрамугу.

- Протереть поверхности мебели, стен на высоту их окраски (на высоту имеющейся плитки) моющими средствами (содой, мылом) для удаления механических и других загрязнений с целью эффективного воздействия на обрабатываемые поверхности дезинфицирующего средства. Затем помещение (пол, стены), оборудование протереть ветошью, обильно смоченной одним из дезинфицирующих растворов.

  - Надеть чистую санитарную одежду (халат, перчатки, маску). Смыть дезинфицирующий раствор чистой (стерильной) ветошью, смоченной водопроводной водой.

  - Проветрить помещение в течение не менее 30 мин.

  - Отметить дату проведения генеральной уборки, указать используемое дезинфицирующее средство и его концентрацию (в процентах) в Журнале учета проведения генеральных уборок.

  - Провести дезинфекцию использованного уборочного инвентаря и ветоши.

Приложение 12.4

Журнал проведения генеральных уборок на пищеблоке и в кладовой.

| № | Планируемая | Наименование и | Помещение | Фактическая | ФИО и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | дата | концентрация | (оборудовани | дата | подпись |
|  | проведения | используемого | е, инвентарь) | проведения | исполнителя |
|  |  | дезинфицирующего |  |  |  |
|  |  | средства |  |  |  |