

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все категории инвалидов**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **135 воспитанников**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **рейсовым автобусом «Колесниково –Ротовка» остановка « Железнодорожный вокзал».**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 метров.**

3.2.2. время движения (пешком)  **10 минут.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать **искусственная неровность**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | | | | | |
| К  для передвигающихся на креслах-колясках | О  с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С  с нарушениями зрения | Г  с нарушениями слуха | У  с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-В* | *ДП-В* | *ДП-В* | *ДП-В* | *ДП-В* |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ- И | ДЧ-И | ДЧ-И | *ДП-В* | *ДП-В* |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ- И | ДЧ-И | ДЧ-И | ДЧ- И | *ДП-В* |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДП-В* | *ДП-В* | *ДП-В* | *ДП-В* | *ДП-В* |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ- И | ДЧ-И | ДЧ-И | *ДП-В* | *ДП-В* |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ- И | ДЧ- И | ДЧ- И | ДЧ- И | ДЧ- И |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |  |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** **объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (*вид работы*)*\** | | | |
| Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |  | Текущий ремонт |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  | Текущий ремонт |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |  | Текущий ремонт |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |  | Текущий ремонт |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  | Текущий ремонт |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  | Текущий ремонт |  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **2019-2023 годы**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : повышение условий доступности социального объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **повышение условий доступности социального объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **с заведующим ООА Матвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **сайт детского сада** <http://skazka3.m-kurgan.ru> (*наименование сайта, портала)*


**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «\_\_\_13\_» \_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_19\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_\_25\_\_\_\_\_ от «\_\_13\_\_» \_\_\_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_19\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_13\_\_» \_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_\_ 20\_19\_\_\_ г.



2.2. Виды оказываемых услуг **с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час., дежурная группа с 7.00 до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни** (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет**

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все категории инвалидов**

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **135 воспитанников**

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **рейсовым автобусом «Колесниково –Ротовка» остановка « Железнодорожный вокзал».**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 метров.**

3.2.2. время движения (пешком)  **10 минут.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать **искусственная неровность**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*


**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  *(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий, установка пандуса, поручней, кнопки вызова. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий, установка поручней. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий, установка поручней |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий, установить информационные таблички о препятствиях |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кущенко Г.Н. заведующий МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» 8 (86341) 3-12-06, 89085181835 *подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать **искусственная неровность**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-В* | 1 | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП- И(С,Г,У) | 2 | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т. ч. пути эвакуации*) | ДП- И(С,Г,У) | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП- И(С,Г,У) | 6 | 6 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И *(*С,Г,У*)* | 7 | 7 |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | ДЧ-И *(*С,Г,У*)* | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - | - |


*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*


**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** **объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий, установка пандуса, поручней, кнопки вызова. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий, установка поручней. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий, установка поручней |

**



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_13\_» \_\_\_\_06\_\_ 20\_19\_\_ г. № \_25\_\_

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес. **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 1 | 1 | - |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_13\_» \_\_\_\_06\_ 20\_\_19\_ г. № \_25\_

**I Результаты обследования**:

2. Входа (входов) в здание **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )**

(*Наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет | - | - | Отсутствует пандус, поручни, кнопка вызова | К,О | Установка пандуса, поручней, кнопки вызова | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | не оборудовано для инвалидов | К,О, С | установка пандуса, поручней, кнопки вызова | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 2 | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 3 | 3 | - отсутствуют поручни | К,О | установка поручней | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | Отсутствует пандус, поручни, кнопка вызова, фиксаторы для дверей | К,О, С | установка пандуса, поручней, кнопки вызова, установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г,У) | 2,3 | 2,3 | Текущий ремонт, установка пандуса, поручней, кнопки вызова, фиксаторы двери в положении открыто/закрыто |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_13\_» \_\_\_\_06\_ 20\_\_19\_ г. № \_25\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)** **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )** (*наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 3 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С, Г | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С, Г | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 4,5 | 4,5 | Текущий ремонт, установить информационные таблички о препятствиях |

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_13\_» \_\_\_\_06\_ 20\_\_19\_ г. № \_25\_

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вариант I – зона обслуживания инвалидов\_ **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )** (*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания  **( групповая комната )** | есть | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | --- |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания  **( групповая комната )** | *ДП-В* | 8 | 8 | Не нуждается |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:\_ **состояние доступности объекта оценено как доступно.**\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_13\_» \_\_\_\_06\_ 20\_\_19\_ г. № \_25\_

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )** (*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 6 | Отсутствуют поручни | К,О, С | Установка поручней | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 7 | 7 | Отсутствуют поручни | К,О, С | Установка поручней | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют поручни | К,О, С | Установка поручней | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (Г,У) | 6,7 | 6,7 | Установка поручней |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:\_ **состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_13\_» \_\_\_\_06\_ 20\_\_19\_ г. № \_25\_

**I Результаты обследования:**

6. Системы информации на объекте \_ **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»**  *(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 3,4 | 3,4 | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | -- | - | -- |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Визуальные средства | *ДЧ-И* | 3,4 | 3,4 | Не нуждается |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**\_\_\_\_\_\_



ФОТО № 1 ФОТО № 2



ФОТО № 3

ФОТО № 4 ФОТО № 5



ФОТО № 6



ФОТО № 7 ФОТО № 8